## Slide 1
Notes: <number>

## Slide 2
Contenido

## Slide 4
Introducción
El presente estudio se inicia con la convocatoria para “Validar la Estimación de Lámparas Apagadas de EDELNOR”. Por razones metodológicas y por concordancia con el objetivo del estudio, se ha procedido a elaborar la “Estimación del Porcentaje de Lámparas Apagadas en el Parque de EDELNOR”, lo cual se enmarca en el área de confiabilidad y tiempo de vida.

## Slide 6
Ficha Técnica

## Slide 7
Objetivo General
Objetivo General

## Slide 8
Descripción de la información

## Slide 9
Descripción de la información

## Slide 10
Descripción de la información
La variable de interés ha sido observada de acuerdo con los siguientes grupos o tipos de lámparas.

## Slide 12
Análisis Exploratorio de la variable Xt
Se puede observar que en cada uno de los diferentes tipos de lámparas hay un porcentaje considerable de valores outliers que distorsionarán el tipo de distribución a ajustar.

## Slide 13
Número de datos OUTLIERS de acuerdo al Tipo de Lámpara
* Tiempo de funcionamiento menor al punto de corte inferior.
Análisis Exploratorio de la variable Xt

## Slide 14
Número de Lámparas reemplazadas según el Año de Intervención
* En comparación con su fecha de Instalación
Análisis Exploratorio de la variable Xt

## Slide 15
Número de Lámparas reemplazadas según el Año de Intervención
Análisis Exploratorio de la variable Xt

## Slide 16
Ajuste de la distribución: H1
Gráfico de probabilidad de contraste con distribución Weibull por tipo de lámpara

## Slide 17
Ajuste de la distribución: S1
Gráfico de probabilidad de contraste con distribución Weibull por tipo de lámpara

## Slide 18
Ajuste de la distribución: S2
Gráfico de probabilidad de contraste con distribución Weibull por tipo de lámpara

## Slide 19
Ajuste de la distribución: S3
Gráfico de probabilidad de contraste con distribución Weibull por tipo de lámpara

## Slide 20
Parámetros estimados
Parámetros estimados de la Distribución Weibull por Tipo de Lámpara

## Slide 21
Parámetros estimados
Tabla de Vida para el Tipo de Lámpara MERCURIO 125W

## Slide 22
Parámetros estimados
Porcentaje y Cantidad de Lámparas Defectuosas según Tipo

## Slide 23
Parámetros estimados
Porcentaje y Cantidad de Lámparas Defectuosas según Tipo

## Slide 24
Parámetros estimados
Equivalente de Lámparas Defectuosas según Tipo de Lámpara

## Slide 26
Existe un alto porcentaje de lámparas que fallan a muy corto plazo y que originan datos “outliers”. Estas fallas tempranas corresponden a un 14% para lámparas tipo H1, 12.7% para lámparas tipo S1, 7.7% para tipo S2 y 9.6% para tipo S3.
Para la determinación del porcentaje de lámparas apagadas del parque mediante distribución Weibull es necesario eliminar los “outliers” previamente
El porcentaje de fallas para el tipo de lámparas H1 es de 4.33%, lo que equivale a una estimación de 101 posibles fallas para lámparas instaladas entre Enero del 2002 hasta Mayo del 2005.
El porcentaje de fallas para el tipo de lámparas S1 es de 5.17% lo que equivale a una estimación de 124 posibles fallas para lámparas instaladas entre Enero del 2002 hasta Mayo del 2005.
Conclusiones

## Slide 27
El porcentaje de fallas para el tipo de lámparas S2 es de 2.69% lo que equivale a una estimación de 45 posibles fallas para lámparas instaladas entre Enero del 2002 hasta Mayo del 2005.
El porcentaje de fallas para el tipo de lámparas S3 es de 2.31% lo que equivale a una estimación de 19 posibles fallas para lámparas instaladas entre Enero del 2002 hasta Mayo del 2005.
En General, el porcentaje de fallas para el parque de Alumbrado Público es de 4% lo que equivale a una estimación de 297 posibles fallas para lámparas instaladas entre Enero del 2002 hasta Mayo del 2005.
Conclusiones

## Slide 28
Los resultados obtenidos mediante este estudio en la medida que no corresponden a una
cohorte completa para el periodo de vida sugerido por el Fabricante (16,000 horas ) tienen un
carácter de aproximación al 81.25%. en tal sentido se recomienda :
  Completar una cohorte para determinar al 100% una estimación del porcentaje de fallas del parque.
  Completar 3 o mas cohortes con la finalidad de elaborar un modelo mediante tablas de vida para estimaciones de tasas de fallas, tiempo medio de duración y sobrevivencia máxima.
  También es importante para lo que corresponde a la base de datos determinar con mayor rigurosidad la fecha exacta de instalación y la fecha de observación ya que imprecisiones en este aspecto alteran significativamente los resultados.
Recomendaciones